прайс-лист на лабораторное электротермическое оборудование

цены включают НДС, указаны в рублях по состоянию на 1 января 2016 г.

|  | Лабораторные муфельные печи |  |
| --- | --- | --- |
|  | МИМП-3М (камера (ШхГхВ)155х200х105 / 3л, 1150°С / 2°С, 220В / 2500Вт, цифровой терморегулятор) | 63 130 |
|  | МИМП-6М (камера (ШхГхВ) 205х200х185 / 6л, 1150°С / 2°С, 220В / 3500Вт, цифровой терморегулятор) | 71 980 |
|  | МИМП-10М (камера (ШхГхВ) 205х290х185 / 10л, 1150°С / 2°С, 220В / 4500Вт, цифровой терморегулятор) | 77 880 |
|  | МИМП-17М (камера (ШхГхВ) 305х300х185 / 17л, 1150°С / 2°С, 220В / 5000Вт, цифровой терморегулятор) | 94 400 |
|  | МИМП-21М (камера (ШхГхВ) 305х300х230 / 21л, 1150°С / 2°С, 220В / 6000Вт, цифровой терморегулятор) | 131 570 |
|  | МИМП-3П (камера (ШхГхВ) 155х200х105 / 3л, 1150°С / 2°С, 220В / 2500Вт, программное управление) | 77 880 |
|  | МИМП-6П (камера (ШхГхВ) 205х200х185 / 6л, 1150°С / 2°С, 220В / 3500Вт, программное управление) | 85 550 |
|  | МИМП-10П (камера (ШхГхВ) 205х290х185 / 10л, 1150°С / 2°С, 220В / 4500Вт, программное управление) | 91 450 |
|  | МИМП-17П (камера (ШхГхВ) 305х300х185 / 17л, 1150°С / 2°С, 220В / 5000Вт, программное управление) | 109 150 |
|  | МИМП-21П (камера (ШхГхВ) 305х300х230 / 21л, 1150°С / 2°С, 220В / 6000Вт, программное управление) | 141 010 |
|  | МИМП-25П (камера (ШхГхВ) 300х450х190 / 25л, 1150°С / ±2°С, 220В / 6000Вт, программное управление) | 148 090 |
|  | МИМП-38П (камера (ШхГхВ) 340х310х330 / 38л, 1150°С / 2°С, 380В / 12000Вт, программное управление) | 164 610 |
|  | МИМП-75П (камера (ШхГхВ) 350х630х320 / 75л, 1150°С / 2°С, 380В / 15000Вт, программное управление) | 204 140 |
|  | Лабораторные шахтные печи |  |
|  | СШОЛ-10/11 (камера 200x350 / 10л, 1150°С, нагреватели на внешн. стороне керам. реторты, програм. управление) | цена по запросу |
|  | СШОЛ-15/11 (камера 200x500 / 15л, 1150°С, нагреватели на внешн. стороне керам. реторты, програм. управление) |  |
|  | СШОЛ-35/11 (камера 300x500 / 35л, 1150°С, нагреватели на внешн. стороне керам. реторты, програм. управление) |  |
|  | Лабораторные трубчатые печи |  |
|  | СУОЛ-0,4.4/12 (камера 50х480, 1200°С / ±2°С, 220В / 2500Вт) | 90 270 |
|  | Вакуумные стоматологические печи |  |
|  | МИМП-ВМ (камера 90х45, 1150°С / 2°С, ЖК-дисплей, расширенные возможности, 220В / 1500Вт) | 152 810 |
|  | Муфельные плитки и песчаные бани |  |
|  | МИМП-0.14О1 (плитка, раб. поверх. 0,14 кв.м., 600°С, 220В / 2500Вт) | 25 960 |
|  | МИМП-0.15О2 (плитка, раб. поверх. 0,15 кв.м., 600°С, 220В / 2500Вт) | 30 680 |
|  | МИМП-0.15О2Р (плитка, раб. поверх. 0,15 кв.м., 600°С, 220В / 2500Вт, раздельное управление нагрев. панелями) | 38 350 |
|  | МИМП-0.16О1 (плитка, раб. поверх. 0,16 кв.м., 600°С, 220В / 2500Вт) | 29 500 |
|  | МИМП-0.24О2 (плитка, раб. поверх. 0,24 кв.м., 600°С, 220В / 2500Вт) | 33 630 |
|  | МИМП-0.24О2Р (плитка, раб. поверх. 0,24 кв.м., 600°С, 220В / 2500Вт, раздельное управление нагрев. панелями) | 40 710 |
|  | МИМП-БП (баня песчаная, раб. зона 510х260, 300°С, 220В / 1500Вт) | 32 450 |
|  | Лабораторные сушильные шкафы |  |
|  | ШС-14/2,5 (камера (ШхГхВ) 195x340x195 / 14л, 250°С / 4°С, обогрев. галоген. лампами, камера из нерж. стали) | 43 660 |
|  | ШС-14/2,5-C (камера (ШхГхВ) 195x340x195 / 14л, 250°С / 4°С, стеклянная дверца) | 43 660 |
|  | ШС-20/3,0 (камера (ШхГхВ) 195x480x195 / 20л, 300°С / 4°С, камера из нерж. стали) | 50 150 |
|  | ШС-40/3,5 (камера (ШхГхВ) 390x360x390 / 40л, 350°С / 4°С, камера из нерж. стали, 3 полки ) | 70 210 |
|  | ШС-40/3,5-М (камера (ШхГхВ) 390x360x390 / 40л, 350°С / ±2°С, печной вентилятор) | 90 860 |

Примечания:

1. Предлагаем комплексные решения для термических цехов.

2. Возможна разработка и производство по индивидуальному техническому заданию.

3. При одновременной покупке нескольких единиц оборудования действует гибкая система скидок.

4. Возможно изготовление любого типоразмера сушильного шкафа с Tmax = 500°С. Кроме того возможно изготовление любого изделия с величиной остаточного давления 5 · 10-2 мм рт. ст.

|  | Камеры низкотемпературного отжига |  |
| --- | --- | --- |
|  | ШС-1300/3,5 (камера (ШхГхВ) 900x900x1600 / 1300л, 350°С, печной вентилятор, 1 дверь, камера из нерж. стали) | 657 260 |
|  | ШС-1700/3,5 (камера (ШхГхВ) 1200x900x1600 / 1730л, 350°С, печной вентилятор, 2 распашные двери, камера из нерж. стали) | 831 310 |
|  | ШС-2300/3,5 (камера (ШхГхВ) 1200x1200x1600 / 2304л, 350°С, печной вентилятор, 2 распашные двери, камера из нерж. стали) | 961 110 |
|  | ШС-2500/3,5 (камера (ШхГхВ) 1200x1300x1600 / 2550л, 350°С, печной вентилятор, 2 распашные двери, камера из нерж. стали) | 1 001 230 |
|  | Вакуумные сушильные шкафы |  |
|  | ШСВ-11/2,5-C (камера 200x350 / 11л, 250°С, вакуум 10 мм рт.ст., 1 съемная полка, камера AiSi430) | 94 990 |
|  | ШСВ-25/3,5 (камера 310x330 / 25л, 350°С, вакуум 10 мм рт.ст., 2 съемные полки, камера AiSi430) | 125 080 |
|  | ШСВ-27/3,5 (камера (ШхГхВ) 340x300x340 / 27л, 350°С, вакуум 10 мм рт.ст., 2 полки, камера AiSi430) | 135 110 |
|  | ШСВ-65/3,5 (камера 430x430 / 65л, 350°С, вакуум 10 мм рт.ст., 3 съем. полки, вак. насос, камера AiSi430) | 181 720 |
|  | ШСВ-65/3,5Г15 (камера 430x430 / 65л, 350°С / ±4°С, вакуум 10 мм рт.ст., программное управление, вак. насос, смотровое окно 150мм) | 201 780 |
|  | ШСВ-65/5,0 (камера 430x430 / 65л, 500°С, вакуум 10 мм рт.ст., 3 съем. полки, вак. насос, камера AiSi430) | 277 890 |
|  | ШСВ-65B/3,5 (камера 430x430 / 65л, 350°С, вакуум 0.05 мм рт.ст., 3 съем. полки, вак. насос, камера AiSi430) | 341 610 |
|  | ШСВ-65B/5,0 (камера 430x430 / 65л, 500°С, вакуум 0.05 мм рт.ст., 3 съем. полки, вак. насос, камера AiSi430) | 423 620 |
|  | ШСВ-145/3,5 (камера 600x520 / 145л, 350°С, вакуум 10 мм рт.ст., фронтальная загрузка, насос 2НВР-5ДМ) | 563 450 |
|  | ШСВ-215/3,5 (камера 650x650 / 215л, 350°С, вакуум 10 мм рт.ст., фронтальная загрузка, насос 2НВР-5ДМ) | 586 460 |

Примечания:

1. Предлагаем комплексные решения для термических цехов.

2. Возможна разработка и производство по индивидуальному техническому заданию.

3. При одновременной покупке нескольких единиц оборудования действует гибкая система скидок.

4. Возможно изготовление любого типоразмера сушильного шкафа с Tmax = 500°С. Кроме того возможно изготовление любого изделия с величиной остаточного давления 5 · 10-2 мм рт. ст.

прайс-лист на закалочные и промывочные баки

цены включают НДС, указаны в рублях по состоянию на 1 января 2016 г.

|  | Баки закалочные водяные |  |
| --- | --- | --- |
|  | БЗВ-0,4 (камера (ШхГхВ) 600х800х800, сталь 3, толщина стенки 4-5 мм, перемешивание сжатым воздухом, охлаждение проточной водой по змеевику) | цена по запросу |
|  | БЗВ-0,6 (камера (ШхГхВ) 800х800х1000, сталь AISI 430, толщина стенки 4-5 мм, перемешивание сжатым воздухом, охлаждение проточной водой по змеевику) |  |
|  | БЗВ-1,2 (камера (ШхГхВ) 800х1000х1500, сталь AISI 430, толщина стенки 4-5 мм, перемешивание сжатым воздухом, охлаждение проточной водой по змеевику) |  |
|  | БЗВ-5,0 (камера (ШхГхВ) 1450х1750х1700, сталь 3, толщина стенки 4-5 мм, перемешивание сжатым воздухом, охлаждение проточной водой по змеевику) |  |
|  | Баки промывочные |  |
|  | БЗВ-0,5 (камера (ШхГхВ) 600х800х1000, сталь AISI 430, толщина стенки 4-5 мм, перемешивание сжатым воздухом, нагрев ТЭНами 40 кВт) | цена по запросу |
|  | БЗВ-1,3 (камера (ШхГхВ) 800х800х2000, сталь 3, толщина стенки 4-5 мм, перемешивание сжатым воздухом, нагрев ТЭНами 60 кВт) |  |
|  | БЗВ-3,3 (камера (ШхГхВ) 1200х1200х2600, сталь 3, толщина стенки 4-5 мм, перемешивание сжатым воздухом, нагрев ТЭНами 90 кВт) |  |
|  | Баки закалочные масляные |  |
|  | БЗМ-0,4 (камера (ШхГхВ) 600х800х800, сталь AISI 430, толщина стенки 4-5 мм, бортовые отсосы, краны в нижней части бака для слива накопившейся воды) | цена по запросу |
|  | БЗМ-0,6 (камера (ШхГхВ) 800х800х1000, сталь 3, толщина стенки 4-5 мм, перемешивание циркуляционным насосом, нагрев ТЭНами, охлаждение проточной водой по змеевику) |  |
|  | БЗМ-1,2 (камера (ШхГхВ) 800х1000х1500, сталь AISI 430, толщина стенки 4-5 мм, перемешивание циркуляционным насосом, нагрев ТЭНами 50 кВт, охлаждение проточной водой по змеевику) |  |
|  | БЗМ-2,2 (камера (ШхГхВ) 1000х1000х2200, сталь 3, толщина стенки 4-5 мм, перемешивание циркуляционным насосом, нагрев ТЭНами 60 кВт, охлаждение проточной водой по змеевику) |  |
|  | БЗМ-3,3 (камера (ШхГхВ) 1100х1200х2500, сталь 3, толщина стенки 4-5 мм, перемешивание циркуляционным насосом, нагрев ТЭНами 60 кВт, охлаждение - водяная рубашка) |  |
|  | БЗМ-3,5 (камера (ШхГхВ) 1200х1200х2500, сталь 3, толщина стенки 4-5 мм, перемешивание циркуляционным насосом, нагрев ТЭНами 60 кВт, охлаждение проточной водой по змеевику) |  |
|  | БЗМ-6,5 (камера (ШхГхВ) 1500х1500х3000, сталь 3, толщина стенки 4-5 мм, перемешивание сжатым воздухом, нагрев ТЭНами 60 кВт, охлаждение проточной водой по змеевику) |  |

Примечания:

1. Предлагаем комплексные решения для термических цехов.

2. Возможна разработка и производство по индивидуальному техническому заданию.

3. При одновременной покупке нескольких единиц оборудования действует гибкая система скидок.

прайс-лист на промышленное электротермическое оборудование

цены включают НДС, указаны в рублях по состоянию на 1 января 2016 г.

|  | Промышленные камерные печи |  |
| --- | --- | --- |
|  | СНО-4.5.3/12,5-И1 (камера (ШхГхВ) 400х500х300, 1250°С, 380В / 30кВт, нагреватели на боковых стенках) | цена по запросу |
|  | СНО-4.5.3/12,5-И2 (камера (ШхГхВ) 400х500х300, 1250°С, 380В / 30кВт, доп. нагреватели на поде) |  |
|  | СНО-5.7.4/12,5-И2 (камера (ШхГхВ) 500х700х400, 1250°С, 380В / 40кВт, доп. нагреватели на поде) |  |
|  | СНО-6.10.5/12,5-И2 (камера (ШхГхВ) 600х1000х500, 1250°С, 380В / 60кВт, доп. нагреватели на поде) |  |
|  | СНО-10.10.10/12,5-И2 (камера (ШхГхВ) 1000х1000х1000, 1250°С, 380В / 100кВт, доп. нагреватели на поде) |  |
|  | Промышленные камерные печи с выдвижным подом для закалки |  |
|  | СНОТ-10.10.4/12 (камера (ШхГхВ) 1000х1000х400, 1200°С, 380В / 60кВт, нагреватели на стенках, поде и дверце, выдвижной под объединен с дверцей) | цена по запросу |
|  | СНОТ-10.10.10/12 (камера (ШхГхВ) 1000х1000х1000, 1200°С, 380В / 70кВт, нагреватели на стенках, поде и дверце) |  |
|  | СНОТ-10.10.10/12 (камера (ШхГхВ) 1000х1000х1000, 1200°С, 380В / 70кВт, нагреватели на стенках, поде и дверце, механизированный привод пода и двери) |  |
|  | Промышленные камерные печи с выдвижным подом для отпуска, отжига, старения |  |
|  | СНОТ-13,5.13,5.10/6 (камера (ШхГхВ) 1350х1350х1000, 600°С, 380В / 100кВт, нагреватели на стенках, поде и дверце, вентилятор и экраны из нержавеющей стали) | цена по запросу |
|  | СНОТ-12.15.12/7,5 (камера (ШхГхВ) 1200х1500х1200, 750°С, 380В / 90кВт, нагреватели на стенках, поде и дверце, вентилятор и экраны из нержавеющей стали) |  |
|  | Печи для плавки алюминия (поставляются без тигля) |  |
|  | САТ-0,25/7,5 (тигель 620х640, 750°С, 380В / 28кВт) | цена по запросу |
|  | САТ-0,5/7,5 (тигель 800х790, 750°С, 380В / 42кВт) |  |
|  | Промышленные шахтные печи для ТО (окислительная атмосфера) |  |
|  | СШО-2.7/12,5 (шахта 200х700, 1250°С, 380В / 15кВт) | цена по запросу |
|  | СШО-3.12/12,5 (шахта 300х1200, 1250°С, 380В / 40кВт) |  |
|  | СШО-4.14/12,5 (шахта 400х1400, 1250°С, 380В / 60кВт) |  |
|  | СШО-5.14/12,5 (шахта 500х1400, 1250°С, 380В / 75кВт) |  |
|  | СШО-6.17/12,5 (шахта 600х1700, 1250°С, 380В / 100кВт) |  |
|  | СШО-8.20/12,5 (шахта 800х2000, 1250°С, 380В / 120кВт) |  |
|  | Промышленные шахтные печи для ХТО с встроенным блоком подготовки эндогазовой атмосферы (цементация, нитроцементация, защитная атмосфера) |  |
|  | СШЗ-2.4/10 (реторта 200х700, 1000°С, 380В / 15кВт) | цена по запросу |
|  | СШЗ-3.8/10 (реторта 300х1200, 1000°С, 380В / 40кВт) |  |
|  | СШЗ-4.10/10 (реторта 400х1400, 1000°С, 380В / 60кВт) |  |
|  | СШЗ-5.10/10 (реторта 500х1400, 1000°С, 380В / 75кВт) |  |
|  | СШЗ-6.12/10 (реторта 600х1700, 1000°С, 380В / 100кВт) |  |
|  | СШЗ-8.15/10 (реторта 800х2000, 1000°С, 380В / 140кВт) |  |
|  | Промышленные универсальные шахтные печи с встроенным блоком подготовки эндогазовой атмосферы (все процессы + азотирование) |  |
|  | США-2.4/10 (реторта 200х700, 1000°С, 380В / 15кВт) | цена по запросу |
|  | США-3.8/10 (реторта 300х1200, 1000°С, 380В / 40кВт) |  |
|  | США-4.10/10 (реторта 400х1400, 1000°С, 380В / 60кВт) |  |
|  | США-5.10/10 (реторта 500х1400, 1000°С, 380В / 75кВт) |  |
|  | США-6.12/10 (реторта 600х1700, 1000°С, 380В / 100кВт) |  |
|  | США-8.15/10 (реторта 800х2000, 1000°С, 380В / 140кВт) |  |
|  | Высокотемпературные печи с встроенным блоком подготовки эндогазовой атмосферы для термообработки инструментальных и высоколегированных сталей |  |
|  | СШЗ-2.4/12,5 (керамическая реторта) | цена по запросу |
|  | СШЗ-3.8/12,5 (керамическая реторта) |  |
|  | СШЗ-6.10/12,5 (керамическая реторта) |  |

Примечания:

1. Предлагаем комплексные решения для термических цехов.

2. Возможна разработка и производство по индивидуальному техническому заданию.

3. При одновременной покупке нескольких единиц оборудования действует гибкая система скидок.

4. Шахтные печи для ХТО поставляются под технологию «газовый процесс». При использовании технологии «кипящий слой»  стоимость контракта увеличивается на стоимость мелкосферического корундового носителя.

5. (*) Цены по данным позициям указаны для предприятий центрального региона. В остальных случаях цена корректируется в зависимости от стоимости проезда и проживания рабочей группы в конкретном регионе.