прайс-лист на лабораторное электротермическое оборудование

цены включают НДС, указаны в рублях по состоянию на 1 января 2022 г.

|  | Лабораторные муфельные печи |  |
| --- | --- | --- |
|  | МИМП-3М (камера (ШхГхВ)155х200х105 / 3л, 1150°С / 2°С, 220В / 2500Вт, цифровой терморегулятор) | 99 000 |
|  | МИМП-6М (камера (ШхГхВ) 205х200х185 / 6л, 1150°С / 2°С, 220В / 3500Вт, цифровой терморегулятор) | 112 800 |
|  | МИМП-10М (камера (ШхГхВ) 205х290х185 / 10л, 1150°С / 2°С, 220В / 4500Вт, цифровой терморегулятор) | 122 400 |
|  | МИМП-17М (камера (ШхГхВ) 305х300х185 / 17л, 1150°С / 2°С, 220В / 5000Вт, цифровой терморегулятор) | 148 200 |
|  | МИМП-21М (камера (ШхГхВ) 305х300х230 / 21л, 1150°С / 2°С, 220В / 6000Вт, цифровой терморегулятор) | 206 400 |
|  | МИМП-3П (камера (ШхГхВ) 155х200х105 / 3л, 1150°С / 2°С, 220В / 2500Вт, программное управление) | 122 400 |
|  | МИМП-6П (камера (ШхГхВ) 205х200х185 / 6л, 1150°С / 2°С, 220В / 3500Вт, программное управление) | 133 800 |
|  | МИМП-10П (камера (ШхГхВ) 205х290х185 / 10л, 1150°С / 2°С, 220В / 4500Вт, программное управление) | 143 400 |
|  | МИМП-17П (камера (ШхГхВ) 305х300х185 / 17л, 1150°С / 2°С, 220В / 5000Вт, программное управление) | 171 600 |
|  | МИМП-21П (камера (ШхГхВ) 305х300х230 / 21л, 1150°С / 2°С, 220В / 6000Вт, программное управление) | 221 400 |
|  | МИМП-25П (камера (ШхГхВ) 300х450х190 / 25л, 1150°С / ±2°С, 220В / 6000Вт, программное управление) | 226 800 |
|  | МИМП-38П (камера (ШхГхВ) 340х310х330 / 38л, 1150°С / 2°С, 380В / 12000Вт, программное управление) | 258 000 |
|  | МИМП-75П (камера (ШхГхВ) 350х630х320 / 75л, 1150°С / 2°С, 380В / 15000Вт, программное управление) | 319 200 |
|  | Лабораторные шахтные печи |  |
|  | СШОЛ-10/11 (камера 200x350 / 10л, 1150°С, нагреватели на внешн. стороне керам. реторты, програм. управление) | цена по запросу |
|  | СШОЛ-15/11 (камера 200x500 / 15л, 1150°С, нагреватели на внешн. стороне керам. реторты, програм. управление) |  |
|  | Лабораторные трубчатые печи |  |
|  | СУОЛ-0,4.4/12 (камера 50х480, 1200°С / ±2°С, 220В / 2500Вт) | 141 600 |
|  | Вакуумные стоматологические печи |  |
|  | МИМП-ВМ (камера 90х45, 1150°С / 2°С, ЖК-дисплей, расширенные возможности, 220В / 1500Вт) | 239 400 |
|  | Муфельные плитки и песчаные бани |  |
|  | МИМП-0.14О1 (плитка, раб. поверх. 0,14 кв.м., 600°С, 220В / 2500Вт) | 38 400 |
|  | МИМП-0.15О2 (плитка, раб. поверх. 0,15 кв.м., 600°С, 220В / 2500Вт) | 45 600 |
|  | МИМП-0.15О2Р (плитка, раб. поверх. 0,15 кв.м., 600°С, 220В / 2500Вт, раздельное управление нагрев. панелями) | 57 000 |
|  | МИМП-0.16О1 (плитка, раб. поверх. 0,16 кв.м., 600°С, 220В / 2500Вт) | 44 400 |
|  | МИМП-0.24О2 (плитка, раб. поверх. 0,24 кв.м., 600°С, 220В / 2500Вт) | 49 800 |
|  | МИМП-0.24О2Р (плитка, раб. поверх. 0,24 кв.м., 600°С, 220В / 2500Вт, раздельное управление нагрев. панелями) | 61 200 |
|  | МИМП-БП (баня песчаная, раб. зона 510х260, 300°С, 220В / 1500Вт) | 48 600 |
|  | Лабораторные сушильные шкафы |  |
|  | ШС-14/2,5 (камера (ШхГхВ) 195x340x195 / 14л, 250°С / 4°С, обогрев. галоген. лампами, камера из нерж. стали) | 68 400 |
|  | ШС-14/2,5-C (камера (ШхГхВ) 195x340x195 / 14л, 250°С / 4°С, стеклянная дверца) | 68 400 |
|  | ШС-20/3,0 (камера (ШхГхВ) 195x480x195 / 20л, 300°С / 4°С, камера из нерж. стали) | 78 000 |
|  | ШС-40/3,5 (камера (ШхГхВ) 390x360x390 / 40л, 350°С / 4°С, камера из нерж. стали, 3 полки ) | 110 400 |
|  | ШС-40/3,5-М (камера (ШхГхВ) 390x360x390 / 40л, 350°С / ±2°С, печной вентилятор) | 142 200 |

Примечания:

1. Предлагаем комплексные решения для термических цехов.

2. Возможна разработка и производство по индивидуальному техническому заданию.

3. При одновременной покупке нескольких единиц оборудования действует гибкая система скидок.

4. Возможно изготовление любого типоразмера сушильного шкафа с Tmax = 500°С. Кроме того возможно изготовление любого изделия с величиной остаточного давления 5 · 10-2 мм рт. ст.

|  | Камеры низкотемпературного отжига |  |
| --- | --- | --- |
|  | ШС-1300/3,5 (камера (ШхГхВ) 900x900x1600 / 1300л, 350°С, печной вентилятор, 1 дверь, камера из нерж. стали) | цена по запросу |
|  | ШС-1700/3,5 (камера (ШхГхВ) 1200x900x1600 / 1730л, 350°С, печной вентилятор, 2 распашные двери, камера из нерж. стали) |  |
|  | ШС-2300/3,5 (камера (ШхГхВ) 1200x1200x1600 / 2304л, 350°С, печной вентилятор, 2 распашные двери, камера из нерж. стали) |  |
|  | ШС-2500/3,5 (камера (ШхГхВ) 1200x1300x1600 / 2550л, 350°С, печной вентилятор, 2 распашные двери, камера из нерж. стали) |  |
|  | Вакуумные сушильные шкафы |  |
|  | ШСВ-11/2,5-C (камера 200x350 / 11л, 250°С, вакуум 10 мм рт.ст., 1 съемная полка, камера AiSi430) | 148 800 |
|  | ШСВ-25/3,5 (камера 310x330 / 25л, 350°С, вакуум 10 мм рт.ст., 2 съемные полки, камера AiSi430) | 196 200 |
|  | ШСВ-27/3,5 (камера (ШхГхВ) 340x300x340 / 27л, 350°С, вакуум 10 мм рт.ст., 2 полки, камера AiSi430) | 211 800 |
|  | ШСВ-65/3,5 (камера 430x430 / 65л, 350°С, вакуум 10 мм рт.ст., 3 съем. полки, вак. насос, камера AiSi430) | 285 000 |
|  | ШСВ-65/3,5Г15 (камера 430x430 / 65л, 350°С / ±4°С, вакуум 10 мм рт.ст., программное управление, вак. насос, смотровое окно 150мм) | 316 200 |
|  | ШСВ-65/5,0 (камера 430x430 / 65л, 500°С, вакуум 10 мм рт.ст., 3 съем. полки, вак. насос, камера AiSi430) | 435 000 |
|  | ШСВ-65B/3,5 (камера 430x430 / 65л, 350°С, вакуум 0.05 мм рт.ст., 3 съем. полки, вак. насос, камера AiSi430) | 535 800 |
|  | ШСВ-65B/5,0 (камера 430x430 / 65л, 500°С, вакуум 0.05 мм рт.ст., 3 съем. полки, вак. насос, камера AiSi430) | 663 600 |
|  | ШСВ-145/3,5 (камера 600x520 / 145л, 350°С, вакуум 10 мм рт.ст., фронтальная загрузка, насос 2НВР-5ДМ) | 882 600 |
|  | ШСВ-215/3,5 (камера 650x650 / 215л, 350°С, вакуум 10 мм рт.ст., фронтальная загрузка, насос 2НВР-5ДМ) | 919 200 |

Примечания:

1. Предлагаем комплексные решения для термических цехов.

2. Возможна разработка и производство по индивидуальному техническому заданию.

3. При одновременной покупке нескольких единиц оборудования действует гибкая система скидок.

4. Возможно изготовление любого типоразмера сушильного шкафа с Tmax = 500°С. Кроме того возможно изготовление любого изделия с величиной остаточного давления 5 · 10-2 мм рт. ст.

закалочные и промывочные баки

|  | Баки закалочные водяные |  |
| --- | --- | --- |
|  | БЗВ-0,4 (камера (ШхГхВ) 600х800х800, сталь 3, толщина стенки 4-5 мм, перемешивание сжатым воздухом, охлаждение проточной водой по змеевику) | цена по запросу |
|  | БЗВ-0,6 (камера (ШхГхВ) 800х800х1000, сталь AISI 430, толщина стенки 4-5 мм, перемешивание сжатым воздухом, охлаждение проточной водой по змеевику) |  |
|  | БЗВ-1,2 (камера (ШхГхВ) 800х1000х1500, сталь AISI 430, толщина стенки 4-5 мм, перемешивание сжатым воздухом, охлаждение проточной водой по змеевику) |  |
|  | БЗВ-5,0 (камера (ШхГхВ) 1450х1750х1700, сталь 3, толщина стенки 4-5 мм, перемешивание сжатым воздухом, охлаждение проточной водой по змеевику) |  |
|  | Баки промывочные |  |
|  | БЗВ-0,5 (камера (ШхГхВ) 600х800х1000, сталь AISI 430, толщина стенки 4-5 мм, перемешивание сжатым воздухом, нагрев ТЭНами 40 кВт) | цена по запросу |
|  | БЗВ-1,3 (камера (ШхГхВ) 800х800х2000, сталь 3, толщина стенки 4-5 мм, перемешивание сжатым воздухом, нагрев ТЭНами 60 кВт) |  |
|  | БЗВ-3,3 (камера (ШхГхВ) 1200х1200х2600, сталь 3, толщина стенки 4-5 мм, перемешивание сжатым воздухом, нагрев ТЭНами 90 кВт) |  |
|  | Баки закалочные масляные |  |
|  | БЗМ-0,4 (камера (ШхГхВ) 600х800х800, сталь AISI 430, толщина стенки 4-5 мм, бортовые отсосы, краны в нижней части бака для слива накопившейся воды) | цена по запросу |
|  | БЗМ-0,6 (камера (ШхГхВ) 800х800х1000, сталь 3, толщина стенки 4-5 мм, перемешивание циркуляционным насосом, нагрев ТЭНами, охлаждение проточной водой по змеевику) |  |
|  | БЗМ-1,2 (камера (ШхГхВ) 800х1000х1500, сталь AISI 430, толщина стенки 4-5 мм, перемешивание циркуляционным насосом, нагрев ТЭНами 50 кВт, охлаждение проточной водой по змеевику) |  |
|  | БЗМ-2,2 (камера (ШхГхВ) 1000х1000х2200, сталь 3, толщина стенки 4-5 мм, перемешивание циркуляционным насосом, нагрев ТЭНами 60 кВт, охлаждение проточной водой по змеевику) |  |
|  | БЗМ-3,3 (камера (ШхГхВ) 1100х1200х2500, сталь 3, толщина стенки 4-5 мм, перемешивание циркуляционным насосом, нагрев ТЭНами 60 кВт, охлаждение - водяная рубашка) |  |
|  | БЗМ-3,5 (камера (ШхГхВ) 1200х1200х2500, сталь 3, толщина стенки 4-5 мм, перемешивание циркуляционным насосом, нагрев ТЭНами 60 кВт, охлаждение проточной водой по змеевику) |  |
|  | БЗМ-6,5 (камера (ШхГхВ) 1500х1500х3000, сталь 3, толщина стенки 4-5 мм, перемешивание сжатым воздухом, нагрев ТЭНами 60 кВт, охлаждение проточной водой по змеевику) |  |

Примечания:

1. Предлагаем комплексные решения для термических цехов.

2. Возможна разработка и производство по индивидуальному техническому заданию.

3. При одновременной покупке нескольких единиц оборудования действует гибкая система скидок.

промышленное электротермическое оборудование

|  | Промышленные камерные печи |  |
| --- | --- | --- |
|  | СНО-4.5.3/12,5-И1 (камера (ШхГхВ) 400х500х300, 1250°С, 380В / 30кВт, нагреватели на боковых стенках) | цена по запросу |
|  | СНО-4.5.3/12,5-И2 (камера (ШхГхВ) 400х500х300, 1250°С, 380В / 30кВт, доп. нагреватели на поде) |  |
|  | СНО-5.7.4/12,5-И2 (камера (ШхГхВ) 500х700х400, 1250°С, 380В / 40кВт, доп. нагреватели на поде) |  |
|  | СНО-6.10.5/12,5-И2 (камера (ШхГхВ) 600х1000х500, 1250°С, 380В / 60кВт, доп. нагреватели на поде) |  |
|  | СНО-10.10.10/12,5-И2 (камера (ШхГхВ) 1000х1000х1000, 1250°С, 380В / 100кВт, доп. нагреватели на поде) |  |
|  | Промышленные камерные печи с выдвижным подом для закалки |  |
|  | СНОТ-10.10.4/12 (камера (ШхГхВ) 1000х1000х400, 1200°С, 380В / 60кВт, нагреватели на стенках, поде и дверце, выдвижной под объединен с дверцей) | цена по запросу |
|  | СНОТ-10.10.10/12 (камера (ШхГхВ) 1000х1000х1000, 1200°С, 380В / 70кВт, нагреватели на стенках, поде и дверце) |  |
|  | СНОТ-10.10.10/12 (камера (ШхГхВ) 1000х1000х1000, 1200°С, 380В / 70кВт, нагреватели на стенках, поде и дверце, механизированный привод пода и двери) |  |
|  | Промышленные камерные печи с выдвижным подом для отпуска, отжига, старения |  |
|  | СНОТ-13,5.13,5.10/6 (камера (ШхГхВ) 1350х1350х1000, 600°С, 380В / 100кВт, нагреватели на стенках, поде и дверце, вентилятор и экраны из нержавеющей стали) | цена по запросу |
|  | СНОТ-12.15.12/7,5 (камера (ШхГхВ) 1200х1500х1200, 750°С, 380В / 90кВт, нагреватели на стенках, поде и дверце, вентилятор и экраны из нержавеющей стали) |  |
|  | Печи для плавки алюминия (поставляются без тигля) |  |
|  | САТ-0,25/7,5 (тигель 620х640, 750°С, 380В / 28кВт) | цена по запросу |
|  | САТ-0,5/7,5 (тигель 800х790, 750°С, 380В / 42кВт) |  |
|  | Промышленные шахтные печи для ТО (окислительная атмосфера) |  |
|  | СШО-2.7/12,5 (шахта 200х700, 1250°С, 380В / 15кВт) | цена по запросу |
|  | СШО-3.12/12,5 (шахта 300х1200, 1250°С, 380В / 40кВт) |  |
|  | СШО-4.14/12,5 (шахта 400х1400, 1250°С, 380В / 60кВт) |  |
|  | СШО-5.14/12,5 (шахта 500х1400, 1250°С, 380В / 75кВт) |  |
|  | СШО-6.17/12,5 (шахта 600х1700, 1250°С, 380В / 100кВт) |  |
|  | СШО-8.20/12,5 (шахта 800х2000, 1250°С, 380В / 120кВт) |  |
|  | Промышленные шахтные печи для ХТО с встроенным блоком подготовки эндогазовой атмосферы (цементация, нитроцементация, защитная атмосфера) |  |
|  | СШЗ-3.8/10 (реторта 300х1200, 1000°С, 380В / 40кВт) | цена по запросу |
|  | СШЗ-4.10/10 (реторта 400х1400, 1000°С, 380В / 60кВт) |  |
|  | СШЗ-5.10/10 (реторта 500х1400, 1000°С, 380В / 75кВт) |  |
|  | СШЗ-6.12/10 (реторта 600х1700, 1000°С, 380В / 100кВт) |  |
|  | СШЗ-8.15/10 (реторта 800х2000, 1000°С, 380В / 140кВт) |  |
|  | Промышленные универсальные шахтные печи с встроенным блоком подготовки эндогазовой атмосферы (все процессы + азотирование) |  |
|  | США-3.8/10 (реторта 300х1200, 1000°С, 380В / 40кВт) | цена по запросу |
|  | США-4.10/10 (реторта 400х1400, 1000°С, 380В / 60кВт) |  |
|  | США-5.10/10 (реторта 500х1400, 1000°С, 380В / 75кВт) |  |
|  | США-6.12/10 (реторта 600х1700, 1000°С, 380В / 100кВт) |  |
|  | США-8.15/10 (реторта 800х2000, 1000°С, 380В / 140кВт) |  |
|  | Высокотемпературные печи с встроенным блоком подготовки эндогазовой атмосферы для термообработки инструментальных и высоколегированных сталей |  |
|  | СШЗ-3.8/12,5 (керамическая реторта) | цена по запросу |
|  | СШЗ-6.10/12,5 (керамическая реторта) |  |

Примечания:

1. Предлагаем комплексные решения для термических цехов.

2. Возможна разработка и производство по индивидуальному техническому заданию.

3. При одновременной покупке нескольких единиц оборудования действует гибкая система скидок.

4. Шахтные печи для ХТО поставляются под технологию «газовый процесс». При использовании технологии «кипящий слой»  стоимость контракта увеличивается на стоимость мелкосферического корундового носителя.